## RH
OUR WATER MEETS THE REQUIREMENTS OF SANS 241-1:2015
Area Tested | Redelinghuys - Municipal office
Date
| Range | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 9.1 | 7.62 | 7.92 | 8.04 | 8.19 | 8.1 | 7.82 | 7.44
Conductivity | ≤170 | 113 | 107 | 103 | 95 | 100 | 99.5 | 97 | 97
Turbidity | ≤5 | 0.79 | 0.82 | 0.33 | 0.5 | 0.49 | 0.51 | 0.65 | 0.79
Colour | ≤15 | 4 | 4 | <4 | <4 | <4 | 4 | 5 | <4
Calcium | N/A | 40.9 | 19.4 | 18.9 | 15.1 | 16.7 | 16.7 | 18.2 | 18.3
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Dissolved solids | ≤1200 | 748 | 710 | 680 | 634 | 668 | 660 | 622 | 644
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Magnesium | N/A | 14.3 | 24.3 | 24.1 | 18.2 | 19.9 | 21.8 | 20.6 | 23.6
Aluminium | ≤300 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Redelinghuys - WTW Final
Date
| Range | 2021-07-01: 2021-07-15; 2021-07-15: 2021-08-19; 2021-08-05: 2021-09-16; 2021-08-19: 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 2021-07-01: 7.76; 2021-07-15: 8.75; 2021-08-05: 8.2; 2021-08-19: 7.55
Conductivity | ≤170 | 2021-07-01: 106; 2021-07-15: 125; 2021-08-05: 111; 2021-08-19: 96
Turbidity | ≤5 | 2021-07-01: 0.66; 2021-07-15: 0.84; 2021-08-05: 0.77; 2021-08-19: 2.8
Colour | ≤15 | 2021-07-01: 6; 2021-07-15: <4; 2021-08-05: <4; 2021-08-19: <4
Calcium | N/A | 2021-07-01: 17.7; 2021-07-15: 13.9; 2021-08-05: 14.1; 2021-08-19: 15.6
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-08-19
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-08-19
Dissolved solids | ≤1200 | 2021-07-01: 702; 2021-07-15: 818; 2021-08-05: 744; 2021-08-19: 640
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-08-19
Magnesium | N/A | 2021-07-01: 23.3; 2021-07-15: 148.3; 2021-08-05: 21.6; 2021-08-19: 23.3
Aluminium | ≤300 | 2021-07-01: <40; 2021-07-15: <40; 2021-08-05: <40; 2021-08-19: <40
E.coli | ≤1 | 2021-07-01: Not Detected; 2021-07-15: Not Detected; 2021-08-05: Not Detected; 2021-08-19: Not Detected

## EK
OUR WATER MEETS THE REQUIREMENTS OF SANS 241-1:2015
Area Tested | Eendekuil - Municipal Office
Date
| Range | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 9.3 | 8.33 | 8.21 | 8.71 | 9.29 | 8.35 | 7.22 | 8.12
Conductivity | ≤170 | 15.5 | 10.5 | 12.5 | 8 | 10 | 9.5 | 12.5 | 21.5
Turbidity | ≤5 | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 1.3 | 1.8
Colour | ≤15 | <4 | <4 | 4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4
Calcium | N/A | 4.5 | 5.6 | 6.5 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 9.6 | 22.4
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Dissolved solids | ≤1200 | 102 | 68 | 78 | 50 | 70 | 60 | 78 | 142
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Magnesium | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Aluminium | ≤300 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | 118 | <40
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Eendekuil - WTW Final
Date
| Range | 2021-07-01: 2021-07-15; 2021-07-15: 2021-08-19; 2021-08-05: 2021-09-16; 2021-08-19: 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 2021-07-01: 8.82; 2021-07-15: 8.67; 2021-08-05: 8.76; 2021-08-19: 8.18
Conductivity | ≤170 | 2021-07-01: 10; 2021-07-15: 7.5; 2021-08-05: 8.9; 2021-08-19: 20.5
Turbidity | ≤5 | 2021-07-01: 1.2; 2021-07-15: 1; 2021-08-05: 2.6; 2021-08-19: 3.8
Colour | ≤15 | bar: 2021-07-01 to 2021-08-19
Calcium | N/A | 2021-07-01: 6.2; 2021-07-15: 5.5; 2021-08-05: 5.6; 2021-08-19: 23.7
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-08-19
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-08-19
Dissolved solids | ≤1200 | 2021-07-01: 64; 2021-07-15: 48; 2021-08-05: 62; 2021-08-19: 130
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-08-19
Magnesium | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-08-19
Aluminium | ≤300 | 2021-07-01: <40; 2021-07-15: <40; 2021-08-05: 51; 2021-08-19: 488
E.coli | ≤1 | 2021-07-01: Not Detected; 2021-07-15: Not Detected; 2021-08-05: Not Detected; 2021-08-19: Not Detected

## PB
OUR WATER MEETS THE REQUIREMENTS OF SANS 241-1:2015
Area Tested | Piketberg - Community Centre
Date
| Range | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 8.29 | 7.83 | 7.81 | 8.21 | 8.28 | 8.4 | 7.77 | 7.87
Conductivity | ≤170 | 40.5 | 51.5 | 84 | 83 | 88 | 49.5 | 50 | 56
Turbidity | ≤5 | 1.1 | 9.6 | 2.6 | 1.4 | 1.5 | 0.82 | 0.91 | 0.99
Colour | ≤15 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Calcium | N/A | 10.5 | 12.3 | 19.3 | 14.8 | 18.2 | 12.8 | 10.6 | 14.3
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Dissolved solids | ≤1200 | 268 | 330 | 550 | 540 | 588 | 320 | 328 | 372
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Magnesium | N/A | 5.3 | 9.7 | 18.1 | 14.8 | 15.1 | 9.5 | 9.5 | 11.9
Aluminium | ≤300 | 251 | 1104 | 268 | 67 | 47 | 60 | 53 | 47
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Piketberg - WTW Final
Date
| Range | 2021-07-01: 2021-07-15; 2021-07-15: 2021-08-19; 2021-08-05: 2021-09-16; 2021-08-19: 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 2021-07-01: 7.32; 2021-07-15: 7.92; 2021-08-05: 7.88; 2021-08-19: 7.41
Conductivity | ≤170 | 2021-07-01: 83.5; 2021-07-15: 82; 2021-08-05: 46; 2021-08-19: 53.5
Turbidity | ≤1 | 2021-07-01: 3.6; 2021-07-15: 2.6; 2021-08-05: 13.1; 2021-08-19: 0.93
Colour | ≤15 | 2021-07-01: <4; 2021-07-15: 6; 2021-08-05: <4; 2021-08-19: <4
Calcium | N/A | 2021-07-01: 18.8; 2021-07-15: 13.4; 2021-08-05: 9.1; 2021-08-19: 13.3
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-08-19
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-08-19
Dissolved solids | ≤1200 | 2021-07-01: 550; 2021-07-15: 540; 2021-08-05: 298; 2021-08-19: 350
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-08-19
Magnesium | N/A | 2021-07-01: 17.7; 2021-07-15: 15; 2021-08-05: 9.2; 2021-08-19: 12.8
Aluminium | ≤300 | 2021-07-01: 364; 2021-07-15: 166; 2021-08-05: 135; 2021-08-19: 64
E.coli | ≤1 | 2021-07-01: Not Detected; 2021-07-15: Not Detected; 2021-08-05: Not Detected; 2021-08-19: Not Detected
Area Tested | Piketberg - Elektriesstoor
Date
| Range | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 7.54 | 7.56 | 7.74 | 8.07 | 7.83 | 8.35 | 7.02 | 7.69
Conductivity | ≤170 | 38 | 33.5 | 63 | 83 | 36 | 44 | 52 | 50
Turbidity | ≤5 | 0.53 | 0.89 | 0.92 | 1.9 | 0.61 | 6.6 | 1.5 | 0.8
Colour | ≤15 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Calcium | N/A | 20 | 30.7 | 29.3 | 14.7 | 25.9 | 14.8 | 15.1 | 22.3
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Dissolved solids | ≤1200 | 252 | 210 | 410 | 542 | 248 | 286 | 340 | 332
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Magnesium | N/A | 4.7 | 5.2 | 11.3 | 14.9 | 4.5 | 8.1 | 10.1 | 10.2
Aluminium | ≤300 | 103 | 126 | 132 | 69 | <40 | 355 | 151 | 69
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Piketberg - Municipal offices
Date
| Range | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 7.46 | 7.54 | 7.8 | 7.92 | 7.73 | 8.3 | 7.04 | 7.55
Conductivity | ≤170 | 39 | 51.5 | 69 | 68 | 54 | 44.5 | 51.5 | 53.5
Turbidity | ≤5 | 1.8 | 3.5 | 1 | 1.6 | 0.96 | 0.99 | 0.84 | 0.69
Colour | ≤15 | <4 | <4 | <4 | 5 | <4 | <4 | <4 | <4
Calcium | N/A | 20.3 | 22.4 | 24.3 | 21.4 | 19.9 | 14.9 | 15.1 | 17.1
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Dissolved solids | ≤1200 | 260 | 330 | 450 | 452 | 366 | 290 | 332 | 352
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Magnesium | N/A | 4.7 | 9.6 | 13.6 | 11.5 | 8.3 | 8.2 | 10.1 | 11.4
Aluminium | ≤300 | 303 | 730 | 163 | 100 | 68 | 106 | 59 | 57
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected

## AU
OUR WATER MEETS THE REQUIREMENTS OF SANS 241-1:2015
Area Tested | Aurora - Municipal office
Date
| Range | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 8.41 | 6.26 | 7.57 | 8.41 | 6.94 | 7.53 | 6.13 | 6.7
Conductivity | ≤170 | 158 | 148 | 159 | 133 | 154 | 124 | 145 | 140
Turbidity | ≤5 | 0.37 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 0.52 | 0.39 | 0.63 | 0.51
Colour | ≤15 | <4 | <4 | 14 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4
Calcium | N/A | 18 | 19.3 | 21 | 15.4 | 17.9 | 15.7 | 16.7 | 16.4
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Dissolved solids | ≤1200 | 1040 | 970 | 1028 | 880 | 1008 | 822 | 946 | 920
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Magnesium | N/A | 35.6 | 38.3 | 42.3 | 30.2 | 33.6 | 27.9 | 33.9 | 34.9
Aluminium | ≤300 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Aurora - WTW Final
Date
| Range | 2021-07-01: 2021-07-15; 2021-07-15: 2021-08-19; 2021-08-05: 2021-09-16; 2021-08-19: 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 2021-07-01: 6.25; 2021-07-15: 7.92; 2021-08-05: 7.39; 2021-08-19: 6.73
Conductivity | ≤170 | 2021-07-01: 143; 2021-07-15: 138; 2021-08-05: 107; 2021-08-19: 141
Turbidity | ≤5 | 2021-07-01: 0.27; 2021-07-15: 0.6; 2021-08-05: 0.57; 2021-08-19: 0.64
Colour | ≤15 | bar: 2021-07-01 to 2021-08-19
Calcium | N/A | 2021-07-01: 15.6; 2021-07-15: 13.9; 2021-08-05: 15.2; 2021-08-19: 14.3
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-08-19
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-08-19
Dissolved solids | ≤1200 | 2021-07-01: 940; 2021-07-15: 922; 2021-08-05: 700; 2021-08-19: 924
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-08-19
Magnesium | N/A | 2021-07-01: 36.1; 2021-07-15: 32.1; 2021-08-05: 24.4; 2021-08-19: 35.4
Aluminium | ≤300 | 2021-07-01: <40; 2021-07-15: <40; 2021-08-05: <40; 2021-08-19: <40
E.coli | ≤1 | 2021-07-01: Not Detected; 2021-07-15: Not Detected; 2021-08-05: Not Detected; 2021-08-19: Not Detected

## VD
OUR WATER MEETS THE REQUIREMENTS OF SANS 241-1:2015
Area Tested | Velddrif - Civic centre
Date
| Range | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 8.65 | 7.75 | 7.82 | 7.69 | 7.98 | 8.18 | 7.81 | 8.52
Conductivity | ≤170 | 36 | 35.5 | 120 | 121 | 162 | 48.5 | 55 | 56.5
Turbidity | ≤5 | 0.62 | 0.6 | 0.33 | 0.31 | 0.57 | 0.33 | 0.64 | 0.35
Colour | ≤15 | <4 | <4 | 9 | <4 | 4 | <4 | <4 | <4
Calcium | N/A | 15.3 | 14.9 | 31.3 | 24.7 | 31.3 | 17.1 | 15.6 | 19.7
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Dissolved solids | ≤1200 | 242 | 230 | 780 | 800 | 1080 | 322 | 360 | 374
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Magnesium | N/A | 4.1 | 6.2 | 25.1 | 21.4 | 30.5 | 7.9 | 9.9 | 11.4
Aluminium | ≤300 | 64 | 52 | <40 | <40 | 42 | 50 | 80 | 117
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Velddrif - Municipal Office
Date
| Range | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 8.24 | 7.71 | 7.83 | 7.72 | 7.99 | 8.17 | 7.84 | 8.41
Conductivity | ≤170 | 35.5 | 34.5 | 122 | 121 | 163 | 87 | 56.5 | 57
Turbidity | ≤5 | 0.68 | 0.74 | 0.48 | 0.68 | 0.83 | 1.6 | 7.3 | 0.72
Colour | ≤15 | <4 | 5 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4
Calcium | N/A | 15.5 | 14.3 | 30.6 | 24.8 | 31.1 | 22.7 | 16.4 | 18.5
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Dissolved solids | ≤1200 | 230 | 220 | 800 | 798 | 1088 | 588 | 362 | 378
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Magnesium | N/A | 4.1 | 5.9 | 25.9 | 21.2 | 30.5 | 16.3 | 9.9 | 11.9
Aluminium | ≤300 | 62 | 51 | 44 | <40 | 50 | 186 | 294 | 110
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Velddrif - WTW Final/Reservoir
Date
| Range | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 8.26 | 7.74 | 7.11 | 7.5 | 7.95 | 8.2 | 7.86 | 8.47
Conductivity | ≤170 | 36.5 | 35 | 122 | 119 | 161 | 80 | 56.5 | 57
Turbidity | ≤5 | 1 | 0.66 | 0.63 | 0.83 | 0.75 | 0.58 | 2.1 | 0.6
Colour | ≤15 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Calcium | N/A | 15 | 14.2 | 32 | 25.4 | 30.7 | 20.5 | 16.5 | 18.5
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Dissolved solids | ≤1200 | 244 | 232 | 800 | 788 | 1082 | 532 | 364 | 380
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Magnesium | N/A | 4.1 | 5.9 | 26.6 | 21.4 | 30.6 | 16.2 | 10 | 11.6
Aluminium | ≤300 | <40 | 49 | 46 | 61 | <40 | 75 | 117 | 110
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected

## PV
OUR WATER MEETS THE REQUIREMENTS OF SANS 241-1:2015
Area Tested | Porterville - Municipal office
Date
| Range | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 9.62 | 9.31 | 8.09 | 8.3 | 8.3 | 8.53 | 8.5 | 9.61
Conductivity | ≤170 | 11.5 | 9 | 9.5 | 7.5 | 7 | 10 | 8.5 | 10
Turbidity | ≤5 | 1.6 | 0.65 | 0.54 | 0.8 | 0.69 | 1 | 0.71 | 0.84
Colour | ≤15 | 13 | 9 | <4 | 5 | 8 | <4 | 5 | <4
Calcium | N/A | 9 | 7.8 | 7.5 | 5 | 3.6 | 8.9 | 6.9 | 10.2
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Dissolved solids | ≤1200 | 78 | 56 | 62 | 48 | 48 | 70 | 52 | 66
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Magnesium | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Aluminium | ≤300 | 76 | 89 | 42 | 47 | 58 | 86 | <40 | 42
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Porterville - Library
Date
| Range | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 9.66 | 8.75 | 8.02 | 8.99 | 8.65 | 8.64 | 7.83 | 9.44
Conductivity | ≤170 | 12 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 10.5
Turbidity | ≤5 | 1.3 | 0.74 | 0.54 | 0.82 | 0.75 | 0.69 | 0.88 | 0.82
Colour | ≤15 | 12 | 7 | <4 | 5 | 9 | <4 | 4 | <4
Calcium | N/A | 10.7 | 9 | 8.2 | 6.3 | 5.1 | 6.8 | 7.8 | 11.5
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Dissolved solids | ≤1200 | 82 | 60 | 60 | 58 | 50 | 58 | 54 | 68
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Magnesium | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Aluminium | ≤300 | 67 | 73 | 42 | 64 | 64 | 93 | 44 | 57
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Porterville - WWTW Tap
Date
| Range | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 9.88 | 9.28 | 8.73 | 9.05 | 9.56 | 8.53 | 9.71
Conductivity | ≤170 | 12.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 10
Turbidity | ≤5 | 1.1 | 0.66 | 0.58 | 0.99 | 0.59 | 0.65 | 0.58
Colour | ≤15 | 12 | 10 | <4 | 10 | <4 | 5 | <4
Calcium | N/A | 11.1 | 7.9 | 5.2 | 5.1 | 7.5 | 5.8 | 10.5
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Dissolved solids | ≤1200 | 84 | 58 | 50 | 52 | 62 | 46 | 68
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Magnesium | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Aluminium | ≤300 | 75 | 70 | 54 | 78 | 108 | <40 | 42
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
.
Area Tested | Porterville - WTW Final
Date
| Range | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-09-16 | 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 8.69 | 8.32 | 8.69 | 9.59 | 9.3
Conductivity | ≤170 | 8.5 | 9.5 | 8 | 10 | 8.5
Turbidity | ≤5 | 0.84 | 0.48 | 1.2 | 0.79 | 1
Colour | ≤15 | <4 | <4 | 6 | <4 | <4
Calcium | N/A | 6.4 | 8.6 | 5.5 | 8.7 | 7.8
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-09-16
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-09-16
Dissolved solids | ≤1200 | 58 | 58 | 54 | 68 | 52
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-09-16
Magnesium | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-09-16
Aluminium | ≤300 | 83 | 64 | 53 | 65 | 43
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected

## DKB
OUR WATER MEETS THE REQUIREMENTS OF SANS 241-1:2015
Area Tested | Dwarskersbos - Reservoir
Date
| Range | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-10-21
pH | ≤5 - ≤9.7 | 8.26 | 6.65 | 7.11 | 7.85 | 8.09 | 7.47 | 6.62 | 7.8
Conductivity | ≤170 | 37 | 36.5 | 110 | 120 | 162 | 101 | 56 | 56.5
Turbidity | ≤5 | 0.72 | 0.33 | 0.4 | 0.41 | 0.49 | 0.43 | 0.52 | 0.44
Colour | ≤15 | <4 | <4 | <4 | 5 | <4 | <4 | <4 | <4
Calcium | N/A | 14.9 | 16.8 | 31.6 | 25.6 | 32 | 24.5 | 16.4 | 17.7
Chloride | ≤300 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Flouride | ≤1.5 | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Dissolved solids | ≤1200 | 240 | 238 | 700 | 800 | 1060 | 674 | 362 | 372
Iron | N/A | bar: 2021-07-01 to 2021-10-21
Magnesium | N/A | 4.2 | 6.3 | 23.3 | 21.8 | 29.3 | 20.1 | 10.2 | 10.9
Aluminium | ≤300 | 48 | 49 | <40 | <40 | 40 | 49 | 74 | 116
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected